## REKAP
atelier TopKLIMA s.r.o., Klicperova 614/2, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, telefon: +420 596 619 478, GSM: +420 732 232 410, e-mail: info@top-klima.cz URL: www.top-klima.cz
SPECIFIKACE DODÁVEK A PRACÍ
Název akce:
Stavební úpravy objektu Domova pro seniory ve Staré Bělé
Investor: |  | Statutární město Ostrava, Městský obvod Stará Bělá, Junácká 127, 724 00 Stará Bělá
Místo stavby: |  | 724 00 Stará Bělá
Profese: |  | D.1.4.2-VZDUCHOTECHNIKA
Číslo zakázky: |  | 1015-16
Číslo dokumentu: |  | D.1.4.2.c
P.Č. | Č.Z. | Popis položky: | Měrná jednotka |  | Cena |  |  |  | Poznámka
[5 empty] | Dodávka |  | Montáž
|  |  | - | počet | jednotková | celková | jednotková | celková
[5 empty] | [ Kč ] | [ Kč ] | [ Kč ] | [ Kč ]
REKAPITULACE
1 | 1 | ZAŘÍZENÍ Č.1 – VĚTRÁNÍ HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ BYTOVÝCH JEDNOTEK V 1 A 2.NP | kpl | 1
Mezisoučet
2 | - | Doprava - 3.6% z dodávky zařízení | kpl | 1 | - | -
3 | - | Přesun hmot | kpl | 1 | - | -
4 | - | Lešení a jeřábová technika | kpl | 1 | - | -
5 | - | Komplexní vyzkoušení zařízení, oživení a vyregulování zařízení | kpl | 1 | - | -
6 | - | Vypracování protokolu o proměření a vyregulování | kpl | 1 | - | -
7 | - | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 | - | -
8 | - | Vypracování provozních předpisů | kpl | 1 | - | -
9 | - | Projektová dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 | - | -
10 | - | Nepředvídané práce | kpl | 1 | - | -
- | - | Hodinová mzda pro nepředvídané práce, stavbou způsobené změny, které nemohou být v jednotkových cenách vyúčtovány. Práce budou uznány jen tehdy, budou - li prokázány dokladem
11 | - | Ostatní položky neuvedené výše | kpl | 1 | - | -
- | - | Jiné materiály, montáž, demontáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele. Prosím, uveďte podrobný technický popis a cenovou kalkulaci.
Mezisoučet
CELKEM D+M |  | VZDUCHOTECHNIKA - CENA BEZ DPH
SPECIFIKACE NEOBSAHUJE: SILOVÉ NAPÁJENÍ, JIŠTĚNÍ, REVIZE, DODÁVKU A INSTALACI OVLÁDÁNÍ PRO Z.Č.1, STAVEBNÍ PROSTUPY A ÚPRAVY, DODÁVKU A INSTALACI DVEŘNÍCH / STĚNOVÝCH MŘÍŽEK, DODÁVKU A INSTALACI CIRKULAČNÍCH DIGESTOŘÍ PRO VARNÁ CENTRA

## STANDARDY
atelier TopKLIMA s.r.o., Klicperova 614/2, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, telefon: +420 596 619 478, GSM: +420 732 232 410, e-mail: info@top-klima.cz URL: www.top-klima.cz
SPECIFIKACE DODÁVEK A PRACÍ - STANDARDY PRO VYPRACOVÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY
Název akce:
Stavební úpravy objektu Domova pro seniory ve Staré Bělé
Investor: | Statutární město Ostrava, Městský obvod Stará Bělá, Junácká 127, 724 00 Stará Bělá
Místo stavby: | 724 00 Stará Bělá
Profese: | D.1.4.2-VZDUCHOTECHNIKA
Číslo zakázky: | 1015-16
Číslo dokumentu: | D.1.4.2.c
A - POZNÁMKY:
A1 | součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize
A2 | součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace, provozních předpisů, manuálů a projekt skutečného provedení
A3 | veškeré položky na dopravu, pomocný těsnící, spojovací a uchytávací materiál apod. jsou zahrnuty v ceně dodávky
A4 | veškeré položky na montáž, manipulaci s materiálem, přesuny do výšek apod. jsou zahrnuty v ceně montáže
B - UPOZORNĚNÍ:
B1 | Pro stanovení nabídkové ceny za dílo, nebo jeho část, je rozhodující veškerá výkresová dokumentace výkazy, výpisy materiálů, technická zpráva, statický výpočet. Dodavatel si musí provést vlastní specifikaci pro stanovení nákladů. V případě nejasností možno kontaktovat projektanta, který doplní se souhlasem zadavatele veškeré potřebné informace, nutné pro zodpovědné stanovení nabídkové ceny.
B2 | Nabídková cena musí zahrnovat nejen přípravu, dodávku, dopravu a montáž, ale i veškeré související náklady, spojené s realizací, od zadání po předání stavby do užívání, včetně nákladů na koordinaci, uvedení do provozu,dokončovací práce, údržbu do doby předání, potřebné zkoušky a atesty, odstranění závad , předání dokladů o skutečném provedení, dokladů nutných pro kolaudační řízení aj.
B3 | Součástí nabídkové ceny je rovněž tzv. dodavatelská příprava stavby a dodavatelská dokumentace, kterou je nutno předložit technickému dozoru investora, případně zástupci projektanta.
B4 | Bude-li dodavatel poskytovat projektovou dokumentaci k ocenění svým subdodavatelům, je nutno jej seznámit se všemi skutečnostmi a podmínkami, určenými pro stanovení celkových nákladů i jednotkové ceny.
B5 | V popisu stavebních materiálů jsou uvedeny hlavní stavební materiály, který prvek, konstrukci nebo její část charakterizují, v nabídce je však nutno uvažovat se všemi doplňkovými, pomocnými a nezbytnými materiály, jejichž použití vyplývá z příslušných technologických předpisů pro provádění jednotlivých části staveb tak, aby byl zachován požadavek na dokonalou funkci, vzhled, kvalitu, bezpečnost a trvanlivost těchto jednotlivých částí konstrukce i konstrukce jako celku.
B6 | Pro stanovení nabídkové ceny za dílo, nebo jeho část, je rozhodující veškerá výkresová dokumentace výkazy, výpisy materiálů, technická zpráva, statický výpočet. Dodavatel si musí provést vlastní specifikaci pro stanovení nákladů. V případě nejasností možno kontaktovat projektanta, který doplní se souhlasem zadavatele veškeré potřebné informace, nutné pro zodpovědné stanovení nabídkové ceny.
B6 | Dodavatel je povinen podrobně prostudovat předloženou projektovou dokumentaci. Pokud dodavatel na základě svých odborných zkušeností zjistí, že v projektové dokumentaci není některá činnost či položka nutná pro dokončení předmětného díla uvedena, je povinen ji doplnit do nabídky a ocenit ji.
B7 | Pozdější připomínky a požadavky na vícepráce nebudou akceptovány.

## ZC_1
atelier TopKLIMA s.r.o., Klicperova 614/2, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, telefon: +420 596 619 478, GSM: +420 732 232 410, e-mail: info@top-klima.cz URL: www.top-klima.cz
SPECIFIKACE DODÁVEK A PRACÍ
Název akce:
Stavební úpravy objektu Domova pro seniory ve Staré Bělé
P.Č. | Č.Z. | Popis položky: | Měrná jednotka |  | Cena |  |  |  | Poznámka
[5 empty] | Dodávka |  | Montáž
|  |  | - | počet | jednotková | celková | jednotková | celková
[5 empty] | [ Kč ] | [ Kč ] | [ Kč ] | [ Kč ]
ZAŘÍZENÍ Č.1 – VĚTRÁNÍ HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ BYTOVÝCH JEDNOTEK V 1 A 2.NP
1 | 1.1 | Potrubní ventilátor DN160, diagonální, V=150m3/h / dp~180Pa, Pi=53W/230V, včetně pružných manžet a regulátoru otáček s plynulou regulací (nastavení požadovaného vzduchového výkonu), kompletní příslušenství | ks | 8
2 | 1.2 | Potrubní ventilátor DN125, radiální, V=100m3/h / dp~190Pa, Pi=40W/230V, včetně pružných manžet a regulátoru otáček s plynulou regulací (nastavení požadovaného vzduchového výkonu), kompletní příslušenství | ks | 2
3 | 1.3 | Nástěnný ventilátor DN200, axiální, V=200m3/h / dp~30Pa, Pi=40W/230V, včetně regulátoru otáček s plynulou regulací (nastavení požadovaného vzduchového výkonu), kompletní příslušenství | ks | 1
4 | 1.4 | Výfuková hlavice DN160, se sítem, barevné provedení RAL upřesnit při montáži | ks | 5
5 | 1.5 | Protidešťová žaluzie, samotížná / přetlaková, se sítem, barevné provedení RAL upřesnit při montáži | ks | 1
6 | 1.6 | Tlumič hluku do kruhového potrubí DN160, L=600, plášť tlumiče z galvanizovaného plechu | ks | 8
7 | 1.7 | Tlumič hluku do kruhového potrubí DN125, L=600, plášť tlumiče z galvanizovaného plechu | ks | 2
8 | 1.8 | Zpětná klapka do kruhového potrubí DN160, těsná | ks | 8
9 | 1.9 | Zpětná klapka do kruhového potrubí DN125, těsná | ks | 2
10 | 1.10 | Talířový ventil pro odvod vzduchu DN160, včetně zděře, barevné provedení RAL9010 | ks | 8
11 | 1.11 | Talířový ventil pro odvod vzduchu DN125, včetně zděře, barevné provedení RAL9010 | ks | 3
12 | 1.12 | Požární klapka do kruhového potrubí DN160, s požární odolností min. 30 minut DP3 kouřotěsné EIS, s mechanickým ovládáním s tepelnou tavnou pojistkou a kouřovým čidlem | ks | 8
13 | 1.13 | Požární klapka do kruhového potrubí DN125, s požární odolností min. 30 minut DP3 kouřotěsné EIS, s mechanickým ovládáním s tepelnou tavnou pojistkou a kouřovým čidlem | ks | 2
14 | - | Potrubí kruhové z pozink. plechu sk.I, včetně tvarovek 60%, do DN160 | bm | 80
15 | - | Potrubí flexibilní, s termoakustickou izolací, s parozábranou, do DN160 | bm | 20
16 | - | Termoakustická izolace - minerální vata tl. 40mm+Al polep | m2 | 10
17 |  | Protipožární izolace s teplotní odolností min. EI30 | m2 | 50
18 | - | Montážní, kotvící a spojovací materiál | kg | 210
ZAŘÍZENÍ Č.1 - MEZISOUČET